| №№ п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполн. (месяц) | Ответств. за исполнение | Исполнитель | Материалы, автотранспорт | Ст-ть за ед. руб. | Ст-ть мат-лов, руб. | Трудо-затраты, ч/ч | Ст-ть трудо-затр., руб. | Итого с коэф.инфл. 6%, руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 60 м ( подача ). Ǿ 42 х 3.2 -20 м ( обратка ) | июнь |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 40 -20 м | 127 | 2540 | 183.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 50 - 60 м | 155 | 9300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА- 4 рул. | 850.2 | 3400.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 40 м | 55.78 | 2231.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 700 | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0024т | 31411.24 | 75.39 |  |  |  |  |
| 2 |  | замена магистрального трубопровода ХВС - Ǿ 57х3.5 - 60 м | июнь |  |  | труба ПНД тип СЛ 63 х 3.6 - 60 м | 93.87 | 5632.2 | 80.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полиэтиленовую - 2 шт | 320 | 9.60 |  |  |  |  |
| 3 |  | замена магистрального трубопровода ХВС - Ǿ 42х3.2 - 30 м | июнь |  |  | труба ПНД тип СЛ 50х2.4 - 30 м | 29.3 | 1758 | 40.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полиэтиленовую - 2 шт | 320 | 9.60 |  |  |  |  |
| 4 |  | замна участка магистрального трубопровода отопления Ǿ 57х3.5-30 м. | июнь |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 50 - 60 м | 155 | 4650 | 68.7 | 11820.82 | 12530.0693 |  |
|  |  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА- 1.5 рул. | 850.2 | 1275.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 22.5 м | 55.78 | 1255.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 700 | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0009т | 31411.24 | 28.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кран шаровый Ду50 -2 шт | 1606.1 | 3212.2 |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 38177.61 |  |  |  |  |