| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполн. (месяц) | Ответств. за исполнение | Исполнитель | Материалы, автотранспорт | Ст-ть за ед. руб. | Ст-ть мат-лов, руб. | Трудо-затраты, ч/ч | Ст-ть трудо-затр., руб. | Итого с коэф.инфл. 6%, руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 70 м ( подача ). Ǿ 42 х 3.2 - 70 м ( обратка ) | октябрь |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 40 - 70 м | 127 | 8890 | 254.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 50 - 70 м | 155 | 10850 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА-7.2 рул. | 850.2 | 5951.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 94 м | 55.78 | 5243.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 700 | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0042т | 31411.24 | 131.93 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  | 32466.647 |  |  |  |  |