| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполн. (месяц) | Ответств. за исполнение | Исполнитель | Материалы, автотранспорт | Ст-ть за ед. руб. | Ст-ть мат-лов, руб. | Трудо-затраты, ч/ч | Ст-ть трудо-затр., руб. | Итого с коэф.инфл. 6%, руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 90 м ( подача ). Ǿ 42 х 3.2 - 90 м ( обратка ) | сентябрь |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 50 - 90 м | 155 | 13950 | 328 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 40 - 90 м | 127 | 11430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА-9.2 рул. | 850.2 | 7821.84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 120 м | 55.78 | 6693.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 700 | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0054т | 31411.24 | 169.62 |  |  |  |  |
| 2 | замена арматуры на стояках отопления | сентябрь |  |  | сгон Ду 20 - 24 шт | 25 | 600 | 19.44 | 4976.4 |  |  |
|  |  |  |  |  | кран шаровый Ду 20 - 24 шт | 98.9 | 2373.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кран шаровый Ду 15 - 24 шт | 83.45 | 2002.8 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  | 46441.46 |  |  |  |  |