| №№ п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполн. (месяц) | Ответств. за исполнение | Исполнитель | Материалы, автотранспорт | Ст-ть за ед. руб. | Ст-ть мат-лов, руб. | Трудо-затраты, ч/ч | Ст-ть трудо-затр., руб. | Итого с коэф.инфл. 6%, руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 130 м ( подача + обратка ) |  | апрель |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 50 - 130 м | 155 | 20150.00 | 241.35 |  | 32476.76 |  |
|  |  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА- 7 рул. | 850.2 | 5951.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 87 м | 55.78 | 4852.86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 700 | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0039т | 31411.24 | 122.50 |  |  |  |  |
| 2 | замна участка магистрального трубопровода отопления Ǿ 89х3.5-10 м |  | май |  |  | труба армированная полипропиленовая Ду 80 - 10 м | 580 | 5800.00 | 23 |  | 9106.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА- 0.8 рул. | 850.2 | 680.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 7 м | 55.78 | 390.46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 1113 | 2226 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0003т | 31411.24 | 9.42 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 41582.81 |  |  |  |  |