Отчет за 2015г.. № п/п; Лицевой счет; Н А Ч И С Л Е Н И Я; О П Л АТ Ы; % собираемости. Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.; Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.; Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.. 617050, Пермский край, Краснокамский р-н, Оверята п, Комсомольская ул, №8; 380089.68; 260727.42; 348507.64; 237344.05; 91.69; 91.03. Задолженность населения по УК (на 31.12.2015г.) Задолженность вместе с ком .услугами; 186 740.18 825 041.70.

| Наименование услуги | Стоимость | Месяц | в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья: |  |  |  |  |  |
| Услуги по управлению | 3.06 |  |  |  |  |
| Содержание конструктивных элементов (инженерные сети), в т.ч. Аварийная служба | 3.32 |  |  |  |  |
| Санитарное содержание (уборка придомовой территории) | 1.75 |  |  |  |  |
| Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 0.2 |  |  |  |  |
| ВДГО | 0.4 |  |  |  |  |
| Уборка МОП | 0.91 |  |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ (тепло, ГВС, ХВС) | 0.89 |  |  |  |  |
| Итого по содержанию | 10.53 |  | 380089.68 |  |  |
| Текущий ремонт: |  |  |  |  |  |
| услуги по управлению | 2 |  |  |  |  |
| ремонт элементов ж/д | 5.28 |  |  |  |  |
| Итого по текущему ремонту | 7.28 |  | 260727.42 |  |  |
| Работы по текущему ремонту за 2015г. |  |  |  |  |  |
| Объект | Мероприятия | Плановые работы Материалы-сумма | работы по ТР материалы-сумма | ФЗП с начисл. | Итого: |
| Комсомольская 8. | 1. замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 70 м ( подача ). Ǿ 42 х 3.2 - 70 м ( обратка ) 2. замена арматуры на стояках отопления | 69638.80 | 37743.66 | 231946.97 | 339329.43 |

Приложение: перечень работ по содержанию общего имущества