| Расчет стоимости тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД по ул. Комсомольская, 15 Наименование услуги | Стоимость |
| --- | --- |
| Содержание жилья: |  |
| Услуги по управлению | 3.06 |
| Содержание конструктивных элементов (инженерные сети), в т.ч. Аварийная служба (круглосуточно) | 3.32 |
| Санитарное содержание (уборка придомовой территории) | 2.75 |
| Дератизация | 0.22 |
| Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 0.25 |
| ВДГО | 0.4 |
| Уборка МОП | 0.87 |
| Обслуживание ОДПУ (тепло, ГВС, ХВС) | 1.42 |
| Итого по содержанию | 12.29 |
| Текущий ремонт общего имущества: |  |
| услуги по управлению | 2 |
| ремонт элементов ж/д | 5.28 |
| Итого по текущему ремонту | 7.28 |

37 451.28 за год

План текущего ремонта ул.Комсомольская ,15

На 2016 г. (план)

| № п/п | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость | Отметка о выполнении, фактическая стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством |  | 22 192.00 |  |  |
| 2 | Ремонт фасада цоколя с гидроизоляцией (частично) |  | 3 745.00 |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки |  | 10 315.00 |  |  |
| 4 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке |  | 1 914.00 |  |  |
|  | Итого |  | 38 166.00 |  |  |