Отчет за 2016г.. № п/п; Лицевой счет; Н А Ч И С Л Е Н И Я; О П Л АТ Ы; % собираемости. Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.; Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.; Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.. 617050, Пермский край, Краснокамский р-н, Оверята п, Строителей ул, № 8; 346253,23; 500876,12; 326515,5; 472788,07; 94.30%; 94.39%. Задолженность населения по УК (на 31.12.2016г.); 663736,51.

| Наименование услуги |  | Стоимость | Месяц |  | в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по управлению |  | 3.06 |  |  |  |  |  |
| Содержание конструктивных элементов (инженерные сети), в т.ч. Аварийная служба |  | 4.32 |  |  |  |  |  |
| Санитарное содержание (уборка придомовой территории) |  | 2.51 |  |  |  |  |  |
| Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| ВДГО |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
| Уборка МОП |  | 0.91 |  |  |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ (тепло, ГВС, ХВС) |  | 0.89 |  |  |  |  |  |
| Итого по содержанию |  | 10.53 |  |  | 346253,23 |  |  |
| Текущий ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по управлению |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ремонт элементов ж/д |  | 5.28 |  |  |  |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  | 7.28 |  |  | 500876,12 |  |  |
| Работы по текущему ремонту за 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | Мероприятия |  |  | Затраты на ТР | Затраты на ТО | ФЗП с начисл. | Итого: |
| Строителей 8. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей |  |  | 33 261.34 | 76 255.66 | 446776,98 | 556 293.98 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки (выборочно) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка аэраторов |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |

Приложение: перечень работ по содержанию общего имущества