Отчет за 2015г.. № п/п; Лицевой счет; Н А Ч И С Л Е Н И Я; О П Л АТ Ы; % собираемости. Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.; Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.; Содержание общ.им; Тех.ремонт общего им.. 617050, Пермский край, Краснокамский р-н, Оверята п, Строителей ул, № 4; 436868.88; 299676.39; 408635.32; 278400.31; 93.54; 92.90. Задолженность населения по УК (на 31.12.2015г.); 172 028.25.

Задолженность вместе с ком .услугами                                                         673 446.43

| Наименование услуги |  | Стоимость | Месяц | в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание жилья: |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по управлению |  | 3.06 |  |  |  |  |
| Содержание конструктивных элементов (инженерные сети), в т.ч. Аварийная служба |  | 3.32 |  |  |  |  |
| Санитарное содержание (уборка придомовой территории) |  | 1.75 |  |  |  |  |
| Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт |  | 0.2 |  |  |  |  |
| ВДГО |  | 0.4 |  |  |  |  |
| Уборка МОП |  | 0.91 |  |  |  |  |
| Обслуживание ОДПУ (тепло, ГВС, ХВС) |  | 0.89 |  |  |  |  |
| Итого по содержанию |  | 10.53 |  | 436868.88 |  |  |
| Текущий ремонт: |  |  |  |  |  |  |
| услуги по управлению |  | 2 |  |  |  |  |
| ремонт элементов ж/д |  | 5.28 |  |  |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  | 7.28 |  | 299676.39 |  |  |
| Работы по текущему ремонту за 2015г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект | Мероприятия |  | Плановые работы Материалы-сумма | работы по ТР материалы-сумма | ФЗП с начисл. | Итого: |
| Строителей 4. | 1.Смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в два слоя 2. Остекление оконным стеклом окон в подъезде 3. Замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 130 м ( подача + обратка ) 4. замена участка магистрального трубопровода отопления Ǿ 89х3.5-10 м |  | 109 589.92 | 20 028.87 | 348228.01 | 477 846.80 |

Приложение: перечень работ по содержанию общего имущества