| Расчет стоимости тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД по ул. Строителей, 1 Наименование услуги | Стоимость |
| --- | --- |
| Содержание жилья: |  |
| Услуги по управлению | 3.06 |
| Содержание конструктивных элементов (инженерные сети), в т.ч. Аварийная служба (круглосуточно) | 3.32 |
| Санитарное содержание (уборка придомовой территории) | 2.75 |
| Дератизация | 0.22 |
| Обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | 0.25 |
| ВДГО | 0.4 |
| Уборка МОП | 0.87 |
| Обслуживание ОДПУ (тепло, ГВС, ХВС) | 1.42 |
| Итого по содержанию | 12.29 |
| Текущий ремонт общего имущества: |  |
| услуги по управлению | 2 |
| ремонт элементов ж/д | 5.28 |
| Итого по текущему ремонту | 7.28 |

339 232.56 за год

План текущего ремонта ул. Строителей ,1

На 2016 г. (план)

| № п/п | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость | Отметка о выполнении, фактическая стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Markoflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 2 квартал | 13 705.00 |  |  |
| 2 | Ремонт воронок внутреннего водоотведения | 2 квартал | 50 369.00 |  |  |
| 3 | Замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 70 м ( подача ). Ǿ 42 х 3.2 - 70 м (обратка) |  | 256 300.00 |  |  |
| 4 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках |  | 20 189.00 |  |  |
| 5 | Промывка системы отопления |  | 35 000.00 |  |  |
|  | итого |  | 384 563.00 |  |  |

Приложение: -  График (перечень) регламентных работ по содержанию общего имущества МКД.